## Calcolo prestazioni
ModvFresh Kascata PdC
Calcolo dimensionamento e prestazioni del sistema Kascata PdC
Dati in input - compilazione a cura del Cliente
Temperatura massima accumulo | [9 empty] | [ °C ]
La massima temperatura dell'acqua alla quale la PdC riesce a caricare uniformemente l'accumulo.
5
Temperatura acqua fredda in ingresso | [9 empty] | [ °C ] | 10
La temperatura dell'acqua fredda dall'acquedotto. | [10 empty] | 15
Temperatura richiesta | [9 empty] | [ °C ]
La temperatura dell'acqua calda all'erogazione.
Portata richiesta | [9 empty] | [ l/min ]
La portata continua all'erogazione.
Capacità accumulo | [9 empty] | [ l ]
Il volume dell'acqua contenuta nell'accumulo.
Potenza della pompa di calore | [9 empty] | [ kW ]
La potenza termica nominale alla temperatura operativa.
Dati in input - compilazione a cura dell'Ufficio Tecnico BRV
Temperatura minima accumulo necessaria | [9 empty] | [ °C ]
La minima temperatura utile dell'acqua nell'accumulo
Intervallo di attivazione | [9 empty] | L/min
Numero di moduli base ModvFresh necessari
per comporre il sistema Kascata
Dati delle prestazioni calcolate
Potenza erogata | [9 empty] | [ kW ]
La potenza complessiva erogata dal sistema Kascata
Energia utilizzabile | [8 empty] | 0 | [ MJ ]
L'energia garantita dal salto di temperatura nell'accumulo.
Tempo di erogazione | [9 empty] | [ min ]
Il tempo di erogazione alla portata e alla temperatura richieste.
Spillamento complessivo | [9 empty] | [ l ]
Il volume complessivo dell'acqua calda erogata.
Tempo di ripristino | [9 empty] | [ min ]
Il tempo necessario per passare dalla minima alla massima temperatura nell'accumulo.
Parametrizzazione impianto
Parametri sistema Kascata per PdC
Soglie On/Off per sistema Kascata da 2 a 5 gruppi | [6 empty] | Parametri proporzionali VFS
Stage 2: On | - | L/min | - | Off | - | L/min | Y1: | 2 | V
Stage 3: On | - | L/min | - | Off | - | L/min | X1: | - | L/min
Stage 4: On | - | L/min | - | Off | - | L/min | Y2: | 10 | V
Stage 5: On | - | L/min | - | Off | - | L/min | X2: | - | L/min
Note:
Rifrerimenti impianto - compilazione a cura di BRV in caso di ordine
Data:
N° di serie:
Firma del collaudatore:
N.B. IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE SEGUIRE LA MERCE
bonetti rubinetterie valduggia s.r.l.
Loc. Molino Rastelli, 2 l IT-13018 Valduggia (VC) l Tel. +39 0163 48062 l Fax +39 0163 48188
http://www.brv.it l e-mail: info@brv.it l ISO 9001:2008 Cert. No. 0853/7